慈濟大學節約能源管理要點

104年1月30日校長核定

105年4月29日校長修正通過

一、依據「節約能源推動小組設置辦法」，經會議通過之各項措施，應共同遵守並確實執行，以達到節能減碳之目標，特訂定「慈濟大學節約能源管理要點」（以下簡稱本要點）。

二、凡本校教職員生，於校區內之一切活動均適用本要點。

三、本要點依用電、用水、燃料、空調、環保訂立管理措施如下：

(一)用電管理措施

1.各公共場所、走道或廣場，由營繕組設置照明之分區、分組管制開關，並依日

照時間長短，調整校園路燈、景觀燈開關時間。

2.全校室內外照明之照度，依政府規定之照明規範辦理，並需採用省電型節能燈

具。

3.各單位空間依使用狀況，務必隨手關閉已不需要之空調、照明及設備等。

4.各單位人員應隨時注意所在樓層區域之公共照明、空調，若有燈管老化、故障

或空調異常，請立即報請營繕組修復。

5.走廊與通道等照明需求較低的場所，設定隔盞開燈或減少燈管數；或裝置自動

感測點滅器。

6.消防設施之出口標示燈、避難方向指示燈及消防指示燈，逐年全面更換為LED

節能產品。

7.長時間 (如開會、公出、午休、下班或假日等) 不使用之用電器具或設備 (如電

腦、影印機等)，應設定省電模式，以減少待機電力之浪費。

8.定期檢討合理契約容量值，以減少基本電費支出。

9.圖書館書架區域裝設感應式照明，以節約用電。

10.各單位人員請勿以學校電力，用於非公務用途，若因此而引起跳電、電力設備

損壞等狀況，除照價賠償外，將簽辦處理，或由相關單位訂立罰則懲處。

11.全校各大樓之電梯，除無障礙電梯外，其餘電梯分層使用，並由總務處依使用

狀況管制各區之開放電梯數量與時間。

12.特殊及外包營業單位等應設置獨立電表並每月抄錶統計，除分攤費用之外，落

實用電管理，配合節能措施。

13.為杜絕能源使用之浪費情況，另設專人稽查及通報，若每月經登記一次者，mail通知空間管理者；二次者通知單位主管；三次(含)以上者通知一級主管，並請於行政會議中說明。

(二)用水管理措施

1.校區各廁所採用省水馬桶及省水水龍頭。

2.各單位使用之給水設備及公共廁所請節約使用，並隨手關閉，若有發現漏水狀

況，請通知營繕組修復。

3.小便池自動沖水器沖水時間適量調短。

4.控制洗手台水閥流量，以節約用水。

5.設置雨水回收系統，回收的雨水可用於澆灌、廁所。

6.各類處理過之特殊用水(如ＲＯ水、蒸餾水等)，限公務使用。

7.校園設有室外供公務使用之水龍頭，不得清洗私人車輛或作其他用途。

8.學生宿舍熱水供應系統，供應熱水時間由管理單位訂立，研究生區亦比照管制。

(三)燃料管理措施

1.校內使用蒸汽及熱水，應訂立標準作業程序，減少不必要的能源浪費。

2.兩校區學生宿舍熱水供應以熱泵設備為主，並依季節裝設定時器調整加熱時間達到最高溫度60度，如故障或寒流時，可開啟熱水鍋爐或電加熱器輔助。

3.公務車輛選購時，購置具有環保節能標章之車輛。

4.公務車輛進行例行性保養，以達節油省能之效益。

5.公務車派車，相近的車班以倂班為原則，並選擇適切大小的車輛出車。

6.公務車等待接搭乘人員時，儘量熄火或減少怠速時間。

(四)空調管理措施

1.冷氣溫度設定範圍以26-28oC為準，並應裝設自動溫控設備，對於經常進出的房間，室內溫度不要低於室外溫度5oC以上，空調使用期間應緊閉門窗，以防止冷氣外洩或熱風滲入。

2.各空間冷氣管理時間：

| 空間性質 | 管理方式 |
| --- | --- |
| 辦公室(含行政、系所、系學會、學生社團等) | 1.冷氣供應時間07:00-17:30。 2.和敬樓、勤耕樓與福田樓冷氣開放時間為每年4/1-11/30；管制期間12/1-3/31全日不提供冷氣，若室外溫度超過25度時，可彈性調整啟動冰水主機恢復供應送風機的冰水。 ※大捨樓與大愛樓待能管系統建置完成納入管制。 3.冷氣管制期間送風機仍有送風功能，可維持舒適度及通風。 |
| 教師研究室(辦公室) | 1.冷氣供應時間07:00-23:00。 2.和敬樓、勤耕樓與福田樓冷氣開放時間為每年4/1-11/30；管制期間12/1-3/31全日不提供冷氣，若室外溫度超過25度時，可彈性調整啟動冰水主機恢復供應送風機的冰水。 3.冷氣管制期間送風機仍有送風功能，可維持舒適度及通風。 |
| 教師實驗室 | 1.冷氣供應時間07:00-23:00。 2.冷氣管制期間送風機仍有送風功能，可維持舒適度及通風。 3.教師研究實驗室才可提出24小時冷氣需求。 |

(1)((1)每年9-10月重新調查各空間冷氣需求，有特殊需求者提出「冷氣特殊需求

申請表」-如附件，11-12月彙整送審，次年1月1日實施，未提出者依各空

間性質管理時間提供冷氣。非24小時冷氣特殊需求，若申請調整使用日期30天內者，可直接以電話連絡營繕組(分機#1314)處理。

(2)特殊教室(含電腦教室、專業教室、演藝廳、會議室與體育館等)由管理單位

自行管理。

(3)普通教室冷氣使用管理依本校「普通教室電源管理要點」辦理。

(4)學生宿舍冷氣使用管理依本校「學生宿舍冷氣設備管理要點」辦理。

3.中央空調系統室內送風機，於非夏季尖峰時期(1-5月、10-12月的白天；6-9月的晚上)，實施每小時冰水卸載5分鐘節能；冬季(1月至3月)10分鐘；於夏季用電尖峰時期(6-9月的白天)，實施冰水依需量分區輪控卸載，每小時停5分鐘，以降低用電需量，避免超約罰款。

4.定期維護、清洗中央空調主機相關設備，以維持主機效率。

5.新增或汰舊採購變頻式冷氣機，並設置溫度控制器。

(五)環保教育措施

1.力行5R環保教育原則，全體教職員生實踐「減用」(Reduce)、「再用」(Reuse)、

「有利回收」(Recycle) 、「修理再利用」(Repair)、「不用」(Refuse)。

2.落實資源回收工作，全體教職員生配合學校進行「廢電池、橡皮筋、紙容器、鋁

箔包、保特瓶、鐵鋁罐、玻璃、紙類、保麗龍……」等資源之分類、回收與再利

用。

3.每學期舉辦環保教育講座或環保分類實作，透過課程讓教職員生從觀念的理解進到自身的力行。

4.工程發包或採購品項交貨，包裝紙箱、木箱等廢棄物請由廠商自行處理，勿留置校內。

5.推動「心生活新食器」運動，全體教職員生於校內、外舉行會議或用餐時，應

自行攜帶環保餐具、環保杯、環保筷；拒絕使用紙容器、飲料杯、保麗龍餐具或保麗龍製品。各單位及學生辦理活動時，除特殊狀況外，不得提供紙杯、杯水或瓶裝礦泉水。

6.所有汽、機車進入校園，停車超過一分鐘應即熄火，禁止車輛引擎怠速運轉。

7.公文書、會議資料儘量使用電子郵件或投影簡報，減少影印及紙張用量，校內資料儘量電子化、多使用再生紙、善用二手紙（單面回收紙、二手信封），辦公場所之影印機旁設置「背面空白廢紙回收箱」，影印時，一般資料儘量雙面影印或使用背面空白回收紙。

四、各單位配合事項

本校各系（所）、處、室、館、中心對管理之所屬空間，應負責落實節約能源推動小

組所推動、執行、檢討與監督之各項節能方案，並對違反規定者提出勸導或懲處。

五、本要點陳請校長核定後公告實施，修訂時亦同。

慈濟大學冷氣特殊需求申請表

收件日期：   年   月   日 (營繕組填寫)

| 申請單位 |  | 申請人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職 稱 |  | 空間編號 |  |
| 空間性質 | □辦公室 □研究室 □實驗室/儀器室 □其它 |
| 使用時間 | 自 年 月 日至 年 月 日止 （最長以1年為限） |
| 使用時段 | 自 時至 時 (實驗室/儀器室才可提出24小時冷氣需求) |
| 需求原因 | □實驗 □儀器 □溫度 □其他 若申請實驗室/儀器室24小時冷氣需求作業如下： 1.無執行研究計畫：請提供附件一資料，並於此欄位具體說明需求原因。 2.有執行研究計畫：請提供附件一及附件二相關文件。 |
| 單位主管簽章 | 院長簽章 | 總務處審核 |

附註：

1.本表單係指正常供給冷氣時段以外，各空間因研究或設備等因素，而另有特殊需求申請之用。2.核決權限：

(1)非24小時冷氣需求由總務長核決或轉【冷氣需求審核小組】審核。

(2) 24小時冷氣需求送【冷氣需求審核小組】審核後，呈請校長核准。

3.【冷氣需求審核小組】由副校長擔任召集人，主任秘書、研發長、總務長、節能管理主管為小

組成員，審議中，若有需要，得邀請相關人員出席說明。

【附件一】

一、實驗室產生高熱能儀器設備概述(名稱、數量)。

二、研究成果概述(共同儀器室免填)：

(一) 提供最近3年內執行的研究計畫：請說明計畫編號、名稱、執行期限、補助金額及來源。

(二)論文著述

1.請詳列個人最近3年內發表之學術性著作，包括：期刊論文、專書及專書論文、研討會論

文、技術報告及其他等，並請依各類著作之重要性自行排列先後順序。

2.各類著作請按發表時間先後順序填寫。各項著作請務必依作者姓名（按原出版之次序，通

訊作者請加註*。）、出版年、月份、題目、期刊名稱（專書出版社）。

3.若期刊屬於SCI、EI、SSCI或A&HCI等時，請註明；若著作係經由國科會補助之研究計畫所產生，請於最後填入相關之國科會計畫編號。

【附件二】

目前執行計畫說明(超過一項以上計畫者，請另複製表格說明)

(若有相似計畫資料可以直接提供，不需使用此份表格)

(一)基本資料

| 計畫歸屬 | □人文 □工程 □生物 □自然 □科教 |
| --- | --- |
| 計畫主持人 | 所屬單位 | 學院 系(所) | 到職日期 | 年 月 |
|  | 中文姓名 |  | 英文姓名 |  | 職級 |  |
| 共同主持人 (超過一人以上者， 請複製列數填寫) | 所屬單位 | 學院 系(所) | 到職日期 | 年 月 |
|  | 中文姓名 |  | 英文姓名 |  | 職級 |  |
| 計畫名稱 | 中文 |  |
|  | 英文 |  |
| 計畫編號 |  |
| 執行期限 | 民國 年 月 日起至民國 年 月 日止 |
| 經費來源 |  | 經費總額 |  |

(二)計畫中文摘要：請於五百字內就本計畫要點作一概述。

(三)本研究計畫之背景、目的、重要性以及國內外有關本計畫之研究情況。

(四)研究方法及進行步驟：

1.請詳述本計畫採行之研究方法與原因。

2.預計可能遭遇之困難及解決途徑。

3.重要儀器之配合使用情形。

(五)預期完成之工作項目及具體成果：

1.請列述執行期限內預期完成之工作項目。

2.對於學術理論、經濟建設及其他應用方面

3.對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。