108年度校本部消防安全設備檢查行程

| 檢查日期 | 檢查區域 | 檢查內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/18~2/22 星期一~星期五 | 福田樓 | 滅火器、室內消防栓、標示設備、火警自動警報設備、避難器具、緊急照明設備、室內排煙設備、泵浦測試 | 消防設備靜態檢測，廠商會進入各空間 |
| 2/25~2/27 星期一~星期三 | 大愛樓 | 滅火器、室內消防栓、標示設備、火警自動警報設備、緊急廣播設備、避難器具設備、灑水設備、緊急照明設備、室內排煙設備、泵浦測試 |  |
| 3/4~3/7 星期一~星期四 | 體育館 | 滅火器、室內消防栓、標示設備、火警自動警報設備、避難器具、緊急照明設備、室內排煙設備、泵浦測試 |  |
| 3/8 星期五 3/11~3/15 星期一~星期五 | 學生宿舍 | 滅火器、室內消防栓、標示設備、火警自動警報設備、避難器具、緊急照明設備、室內排煙設備、泵浦測試 |  |
| 3/18~3/29 星期一~星期五 | 和敬樓 勤耕樓 大捨樓 | 滅火器、室內消防栓、標示設備、火警自動警報設備、避難器具、緊急照明設備、室內排煙設備、泵浦測試 |  |
| 3/15 星期五 | 學生宿舍 | 火警警鈴、緊急廣播測試、受信機測試 | 測試音量時會有聲響、警鈴 、火災語音 |
| 3/23 星期六 | 福田樓 體育館 大愛樓 |  |  |
| 3/30-31 星期六、日 | 和敬樓、勤耕樓 大捨樓 |  |  |

廠商名稱：協桐消防實業股份有限公司

地　　址：花蓮縣吉安鄉南昌路73號

聯 絡 人：潘小姐

TEL：8533-427    FAX：8539-262