109年度慈濟大學校本部消防安全設備檢查日期如下：

| 檢查日期 | 檢 查 區 域 | 檢 查 內 容 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/3~2/7 星期一~星期五 | 學生宿舍 | 滅火器、室內消防栓、標示設備、火警自動警報設備、緊急廣播設備、避難器具設備、灑水設備、緊急照明設備、室內排煙設備、泵浦測試 | 動態測試 |
| 2/10~2/13 星期一~星期四 | 大愛樓 |  |  |
| 2/14~2/18 星期五~星期二 | 福田樓 |  |  |
| 2/19~2/21 星期三~星期五 | 大喜館 |  |  |
| 2/24~2/25 星期一~星期二 | 大捨樓 |  |  |
| 2/26~3/02 星期三~星期一 | 和敬樓 |  |  |
| 3/3~3/6 星期一~星期五 | 勤耕樓 |  |  |
| 2/3、2/7 星期一~星期五 | 學生宿舍 | 火警警鈴、緊急廣播測試、受信機測試 測試音量時會有聲響、警鈴、火災語音 | 動態測試 |
| 2/8、2/9 星期六~星期日 | 大愛樓、福田樓、大喜館 |  |  |
| 2/16 2/22、2/23 星期六~星期日 | 和敬樓、勤耕樓、大捨樓 |  |  |

檢查廠商：協桐消防實業股份有限公司