110年度慈濟大學校本部消防安全設備檢查日期

| 檢查日期 | 檢 查 區 域 | 檢 查 內 容 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/4~1/8 星期一~星期五 | 大愛樓 | 滅火器、室內消防栓、標示設備、火警自動警報設備、緊急廣播設備、避難器具設備、灑水設備、緊急照明設備、室內排煙設備、泵浦測試 | 靜態測試 |
| 1/11~1/15 星期一~星期五 | 福田樓 |  |  |
| 1/18~1/22 星期一~星期五 | 學生宿舍 |  |  |
| 1/25~1/27 星期一~星期三 | 體育館 |  |  |
| 1/28~1/29 星期四~星期五 | 大捨樓 |  |  |
| 2/1~2/5 星期一~星期五 | 和敬樓 |  |  |
| 2/8~2/9 星期一~星期二 2/17~2/20 星期三~星期六 | 勤耕樓 |  |  |
| 1/16、1/17 星期六~星期日 | 大愛樓 福田樓 體育館 | 火警警鈴、緊急廣播測試、受信機測試 測試音量時會有聲響、警鈴、火災語音 | 動態測試 |
| 1/18、1/22 星期一~星期五 | 學生宿舍 |  |  |
| 2/6、2/7 2/27、2/28 星期六~星期日 | 和敬樓 勤耕樓 大捨樓 |  |  |