慈濟大學

校區空間節約能源狀況查核月報表

檢查月份：112年5月

| 日 期 | 查核時間 | 空間編號 | 空間名稱 | 管理單位 | 空間無人 未關空調 | 空間無人 未關吊扇 | 空間無人 未關照明 | 空調開啟 中未關門 | 設備異常 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112.05.02 | 11：21 | A203☆ | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  |  |  |  |
| 112.05.04 | 15：39 | H601 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  |  |  |  |
| 112.05.05 | 11：12 | A203☆ | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  |  |  |  |
| 112.05.05 | 11：13 | A205☆ | 一般教室 | 課務組 |  | Ｖ |  |  |  |
| 112.05.08 | 12：51 | A109☆ | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  |  |  |  |
| 112.05.11 | 15：40 | C404 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  |  |  |  |
| 112.05.11 | 15：43 | A204☆ | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  |  |  |  |
| 112.05.12 | 11：10 | B104☆ | 一般教室 | 課務組 |  | Ｖ | Ｖ |  |  |
| 112.05.15 | 15：33 | A103☆ | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  |  |  |  |
| 112.05.18 | 12：55 | A109☆ | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  | Ｖ |  |  |
| 112.05.18 | 12：55 | A104☆ | 一般教室 | 課務組 |  | Ｖ |  |  |  |
| 112.05.19 | 12：01 | D432 | 會議室 | 分遺系 |  |  | Ｖ |  |  |
| 112.05.22 | 11：24 | A103☆ | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  |  |  |  |
| 112.05.22 | 11：25 | A205☆ | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  |  |  |  |
| 112.05.24 | 13：18 | A204☆ | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  |  |  |  |
| 112.05.26 | 09：37 | B104☆ | 階梯教室 | 課務組 |  |  | Ｖ |  |  |
| 112.05.30 | 12：26 | A104☆ | 一般教室 | 課務組 |  | Ｖ | Ｖ |  |  |
| 112.05.30 | 13：15 | D919-1 | 一般教室 | 生命科學系(所) | Ｖ |  |  |  |  |
| 112.05.31 | 11：27 | H606 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  |  |  |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

當月份缺點一次(查核登記累積二次)☆；缺點二次(查核登記累積三次)☆；缺點三次以上(查核登記累積三次以上)☆