慈濟大學

校區空間節約能源狀況查核月報表

檢查月份：113年10月

| 日 期 | 查核時間 | 空間編號 | 空間名稱 | 管理單位 | 空間無人 未關空調 | 空間無人 未關吊扇 | 空間無人 未關照明 | 空調開啟 中未關門 | 設備異常 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113.10.07 | 12:22 | ☆A104 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  | Ｖ |  |  |
| 113.10.07 | 12:23 | ☆A102 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |
| 113.10.07 | 12:24 | ☆B104 | 階梯教室 | 課務組 | Ｖ |  | Ｖ | Ｖ |  |
| 113.10.07 | 12:25 | B101 | 講堂 | 課指組 | Ｖ |  | Ｖ |  |  |
| 113.10.07 | 12:26 | A205 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  | Ｖ |  |  |
| 113.10.07 | 12:26 | A210 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  |  | Ｖ |  |
| 113.10.08 | 15:18 | ☆A104 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  | Ｖ |  |  |
| 113.10.08 | 15:20 | H207 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  |  |  |  |
| 113.10.08 | 15:22 | H603 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ(開關) | Ｖ | Ｖ |  |  |
| 113.10.09 | 13:53 | ☆A102 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 113.10.11 | 12:13 | ☆L0301 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  |  |  |  |
| 113.10.11 | 12:17 | ☆A102 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ(開關) |  |  |  |  |
| 113.10.11 | 12:18 | ☆A103 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ(開關) |  |  |  |  |
| 113.10.11 | 12:19 | ☆A105 | 一般教室 | 課務組 |  |  | Ｖ |  |  |
| 113.10.11 | 12:21 | A204 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  |  |  |  |
| 113.10.11 | 12:23 | ☆B104 | 階梯教室 | 課務組 | Ｖ |  | Ｖ |  |  |
| 113.10.11 | 12:26 | B105 | 階梯教室 | 課務組 |  |  | Ｖ |  |  |
| 113.10.14 | 12:15 | ☆A104 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  | Ｖ |  |  |
| 113.10.14 | 12:16 | ☆A105 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  | Ｖ |  |  |
| 113.10.15 | 13:23 | A421 | 多功能教室 | 護理系 |  | Ｖ |  |  |  |
| 113.10.15 | 13:25 | C404 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  |  | Ｖ |  |
| 113.10.16 | 14:18 | D930 | 研究室 | 醫工系 | Ｖ |  |  |  |  |
| 113.10.16 | 16:39 | H606 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ(開關) |  |  |  |  |
| 113.10.16 | 16:39 | ☆H605 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ | Ｖ |  |  |  |
| 113.10.17 | 12:11 | ☆A109 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  | Ｖ | Ｖ |  |
| 113.10.17 | 12:13 | ☆A105 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  | Ｖ |  |  |
| 113.10.17 | 12:19 | ☆H605 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  | Ｖ |  |  |
| 113.10.17 | 12:19 | H601 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  |  | Ｖ |  |
| 113.10.21 | 14:32 | ☆A104 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  | Ｖ |  |  |
| 113.10.21 | 15:22 | ☆A105 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  | Ｖ |  |  |
| 113.10.22 | 15:34 | ☆A103 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |
| 113.10.23 | 12:35 | ☆A109 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  | Ｖ | Ｖ |  |
| 113.10.24 | 12:28 | ☆A102 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  | Ｖ |  |  |
| 113.10.24 | 12:28 | ☆A109 | 一般教室 | 課務組 |  | Ｖ | Ｖ |  |  |
| 113.10.24 | 12:29 | ☆A104 | 一般教室 | 課務組 |  |  | Ｖ |  |  |
| 113.10.24 | 12:30 | ☆A105 | 一般教室 | 課務組 |  |  | Ｖ |  |  |
| 113.10.25 | 11:55 | ☆L0301 | 一般教室 | 課務組 |  |  |  | Ｖ |  |
| 113.10.28 | 15:27 | ☆A103 | 一般教室 | 課務組 |  | Ｖ |  |  |  |
| 113.10.28 | 17:30 | ☆D602 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  | Ｖ |  |  |
| 113.10.30 | 11:06 | ☆A102 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  |  |  |  |
| 113.10.30 | 11:07 | ☆B104 | 階梯教室 | 課務組 | Ｖ |  | Ｖ | Ｖ |  |
| 113.10.30 | 12:20 | ☆D602 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ |  | Ｖ |  |  |
| 113.10.30 | 12:23 | ☆H605 | 一般教室 | 課務組 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

當月份缺點一次(查核登記累積二次)☆；缺點二次(查核登記累積三次)☆；缺點三次以上(查核登記累積三次以上)☆