94年度全校消防設備測試及檢查,檢查日期及行程排定如下:

| 檢查日期 | 檢查區域 | 檢查內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11月15日 星期二0800~1730時 | 教學大樓A、B、C、D、E、F棟BF~RF | 滅火器、室內消防栓設備、標示設備、火警自動警報設備、避難器具、緊急照明設備 |  |
| 11月16日 星期三0800~1730時 | 學生宿舍A、B棟BF~RF | 滅火器、室內消防栓設備、標示設備、火警自動警報設備、避難器具、緊急照明設備 |  |
| 11月17日 星期四0800~1730時 | 體育館BF~RF 生科院BF~RF | 滅火器、室內消防栓設備、標示設備、火警自動警報設備、避難器具、緊急照明設備 |  |
| 11月19日 星期六0800~1730時 | 全校 | 消防音響測試 地下室停車場泡沫灑水測試 | 測試時有警鈴、火災語音 |

- 測試期間消防警報燈會不定時出現閃爍狀態，造成不便，敬請見諒！