| 序號 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 即時表徵影像及形貌量測方法研究 |
| 2 | AOI盲孔陰影區孔深檢測方法與系統之研究 |
| 3 | 表徵顯微及動態特性量測方法研究 |
| 4 | 液晶模組參數量測研究 |
| 5 | 薄膜蝕刻圖案多波長偏光影像對比分析模式研究 |
| 6 | 雷射共焦精微檢測與驗證技術 |
| 7 | 製作及測試Mirco-bolometers thermal detector |
| 8 | 血壓臨床資料庫建立 |
| 9 | 陣列晶片等效折射率評估 |
| 10 | 基因晶片點印之螢光定量技術研究 |
| 11 | 顯示器品質主觀評價方法建立 |
| 12 | 影像品質評價影片研發與製作 |
| 13 | 低對比度二維影像處理技術研究 |

共13案，第1案

| 分包研究案名稱 | 即時表徵影像及形貌量測方法研究 | 分包研究經費 | 450仟元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主計畫名稱 (經費來源) | 先進製造與系統關鍵技術發展四年計畫 |  |  |
| 分包研究 背景說明 | 成果用於何處？為何要分包研究？分包案與主計畫關聯性？ 靜態與動態表面量測為表面量測之基礎，但由於無法即時的擷取到干涉圖形，使得受到環境所造成的誤差嚴重影響實驗的精確度，為了提高實驗的精確度，穩定度與效率，進而發展出即時相移干涉量測法。 干涉技術可解決高精密度、高解析度的問題，但所花費的時間需要更長，無法即時的表徵；而運用即時相位轉換干涉術可解決時間方面的問題，利用此優點來減少環境所造成的誤差，縮短實驗所需的時間，使得實驗結果之精確度提高。 |  |  |
| 分包研究 需求說明 | - 結案驗收規格、功能、指定研究方法 利用基本的光學元件特性來達到產生相位差的效果，配合上兩個PBS與四台CCD，即可達到同時擷取四個不同相位的干涉圖形 - 文獻蒐集：蒐集與深入分析和即時表徵影像與形貌量測方法相關之國內外文獻。 - 理論分析：研讀即時表徵影像與形貌量測之相關理論架構與數學公式所代表的意義。 - 實驗雛型系統之建立：包含對光學系統架構之模擬、電腦控制與影像資料擷取、軟體運算之配合以及系統之整合與測試。 - 實驗程序與方法建立 即時相移量測方法之建立：光源之控制方法、光干涉強度與對比度之控制、向位分布修正、雜訊處理、系統誤差來源之分析與控制、量測系統之校正。進行實例量測以及結果分析與評估。 - 分包對象必須具備何種經驗、設備，或技術能力之要求 具架設白光干涉儀及解相軟體撰寫、多ccd影像同步處理，光路設計之經驗。具白光干涉儀等設備。 - 其他要求 |  |  |
| 徵求分包對象 | 學術研究單位 |  |  |
| 分包研究 預定期間 | 96年2月15日 至 96年11月30日 |  |  |

如需進一步了解

- 指定研究方法、規格，請與本中心李雅萍小姐聯絡，電話03 5743707

- 招標、決標、簽約、撥款作業，請與本中心金娟如小姐聯絡，電話03 5743816

共13案，第2案

| 分包研究案名稱 | AOI盲孔陰影區孔深檢測方法與系統之研究 | 分包研究經費 | 400仟元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主計畫名稱 (經費來源) | 自動光學顯微檢測設備技術關鍵計畫 |  |  |
| 分包研究 背景說明 | 成果用於何處？為何要分包研究？分包案與主計畫關聯性？ 成果用於盲孔孔深檢測;運用大學之前瞻研究能力;可使用此技術克服AOI量測陰影問體 |  |  |
| 分包研究 需求說明 | 一、結案驗收規格、功能、指定研究方法 深度解析度：2μm 演算法與光機系統能克服陰影問題 - 對象必須具備何種經驗、設備，或技術能力之要求 國內大學或研究機構 |  |  |
| 徵求分包對象 | 學術研究單位或研究機構 |  |  |
| 分包研究 預定期間 | 96年2月1日 至 96年11月30日 |  |  |

如需進一步了解

- 指定研究方法、規格，請與本中心涂鐘範先生聯絡，電話03 5743880

- 招標、決標、簽約、撥款作業，請與本中心金娟如小姐聯絡，電話03 5743816

共13案，第3案

| 分包研究案名稱 | 表徵顯微及動態特性量測方法研究 | 分包研究經費 | 450仟元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主計畫名稱 (經費來源) | 平面顯示器設備技術開發三年計劃(2/3) |  |  |
| 分包研究 背景說明 | 成果用於何處？為何要分包研究？分包案與主計畫關聯性？ 1. 成果將應用於干涉顯微儀的動態量測技術 2. 藉由與學術單位之合作，學習相關的技術能力，加速計劃執行 3. 為主計劃未來之發展方向 |  |  |
| 分包研究 需求說明 | - 案驗收規格、功能、指定研究方法 - 搭配干涉顯微技術之全域動態三維輪廓量測功能 - 自動化共振頻率偵測及掃瞄功能 - 動態量測頻寬：大於等於3MHz - 全域量測範圍：大於等於256 × 256 - 包對象必須具備何種經驗、設備，或技術能力之要求 - 具備光干涉顯微量測技術經驗 - 具備光干涉顯微量測系統 - 具備MEMS元件動態量測經驗者佳 - 具備高頻(1MHz以上)驅動電路設計經驗者佳 - 其他要求 |  |  |
| 徵求分包對象 | 學術研究單位或研究機構 |  |  |
| 分包研究 預定期間 | 96年2月1日 至 96年11月30日 |  |  |

如需進一步了解

- 指定研究方法、規格，請與本中心童啟弘先生聯絡，電話03 5732296

- 招標、決標、簽約、撥款作業，請與本中心金娟如小姐聯絡，電話03 5743816

共13案，第4案

| 分包研究案名稱 | 液晶模組參數量測研究 | 分包研究經費 | 500仟元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主計畫名稱 (經費來源) | 平面顯示器設備技術開發三年計劃(2/3) |  |  |
| 分包研究 背景說明 | 本計畫主要為開發光學元件相位差(Retardance)及光軸角度量測技術，主要量測光學元件包括液晶面板及相位補償膜等，量測方法上希望可以達到即時量測相位差及光軸角度之目的，並且具有較高之量測解析度。 |  |  |
| 分包研究 需求說明 | - 驗收規格、功能、指定研究方法 - 研究方法: 量測方法以影像式量測架構為佳，亦即可以達到即時量測一區域面積的相位差(雙折射率)分布及光軸(雙折射快慢軸)方向。 - 規格: - 相位差量測範圍 : >300nm - 相位差解析度 : <0.1nm - 光軸角度解析度 : <0.1 degree 二、分包對象必須具備何種經驗、設備，或技術能力之要求 需具備光學系統設計及偏振光學技術專長。 |  |  |
| 徵求分包對象 | 學術研究單位 |  |  |
| 分包研究 預定期間 | 96年2月1日 至 96年11月30日 |  |  |

如需進一步了解

- 指定研究方法、規格，請與本中心莊凱評先生聯絡，電話03 5743831

- 招標、決標、簽約、撥款作業，請與本中心 金娟如小姐聯絡，電話03 5743816

共14案，第5案

| 分包研究案名稱 | 薄膜蝕刻圖案多波長偏光影像對比分析模式研究 | 分包研究經費 | 500仟元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主計畫名稱 (經費來源) | 平面顯示器設備技術開發三年計劃(2/3) |  |  |
| 分包研究 背景說明 | 成果用於何處？為何要分包研究？分包案與主計畫關聯性？ 在發展薄膜自動光學檢測技術(科技專案計畫)中，系統使用影像光譜儀(imaging spectralgraph)量測到的偏光光譜影像(spectral imaging)資訊，需要建立一套多波長的偏光影像對比分析模式及模擬程式，做為硬體系統啟測的初始參數輸入依據。使檢測系統能對薄膜蝕刻圖案(pattern film)做高影像對比、可見光全域的分析，達到快速辨識多層複雜薄膜缺陷的目的。 |  |  |
| 分包研究 需求說明 | - 案驗收規格、功能、指定研究方法 以數值模擬方式，如Fresnel’s equation與Jones Matrix等薄膜偏光數學模型，分析LCD array pattern不同位置彼此間影像對比與偏光反射信號間的關連，建立模擬分析程式。程式中需定義出消光(nulling)膜層選擇、檢測波長選擇、Polarizer/Compensator/Analyzer系統參數設定對偏光影像對比的影響，並與傳統白光反射的影像對比做比較。 驗收規格: - 完成薄膜蝕刻圖案多波長偏光影像對比分析報告一份 - 完成薄膜蝕刻圖案多波長偏光影像對比模擬程式一份 詳細規格如下: - 膜層分析種類: 至少包含ITO、a-Si、SiNx、Cr、glass - 波長分析範圍: 400 nm ~ 800 nm - 膜層結構: LCD TFT array pattern 二、分包對象必須具備何種經驗、設備，或技術能力之要求 具薄膜偏光理論計算、FPD光譜量測分析、AOI設備研發經驗 |  |  |
| 徵求分包對象 | 學術研究單位 |  |  |
| 分包研究 預定期間 | 96年2月1日 至 96年11月30日 |  |  |

如需進一步了解

- 指定研究方法、規格，請與本中心 楊富翔先生聯絡，電話03 5743882

- 招標、決標、簽約、撥款作業，請與本中心 金娟如小姐聯絡，電話03 5743816

共13案，第6案

| 分包研究案名稱 | 雷射共焦精微檢測與驗證技術 | 分包研究經費 | 500仟元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主計畫名稱 (經費來源) | 精微檢測技術實驗室 |  |  |
| 分包研究 背景說明 | 成果用於何處？為何要分包研究？分包案與主計畫關聯性？ 本技術將用於Roll-to-Roll 大表面斜率3D量測技術及檢測規範。雷射共焦技術有數種，各有特長之處，其中有若干宣稱能夠解決大斜度表面之量測。除了一方面，我國目前業者尚無該自有技術，另一方面，我們需要由學術與工程合作來驗證此方法之可行性。本技術之建立，有助於精微檢測技術實驗室建立Roll-to-Roll之檢測技術。 |  |  |
| 分包研究 需求說明 | - 案驗收規格、功能、指定研究方法 - 雷射共焦掃描顯微鏡設計與測試報告一份 - 可測量面斜率範圍0-42度或更高亦可 - 水平取樣解析度<0.4um - 垂直掃描範圍50um或以上 - 可測試物鏡 NA 0.8或更高 - 光學3D掃描成像最佳，或樣本2D掃描次之 - 包對象必須具備何種經驗、設備，或技術能力之要求 - 光學分析或設計經驗 - 光路架設經驗 - 架設過共焦顯微系統經驗者較佳 - 其他要求 若有專利等產出，可商議雙方權利與義務。 |  |  |
| 徵求分包對象 | 學術研究單位 |  |  |
| 分包研究 預定期間 | 96年2月1日 至 96年11月30日 |  |  |

如需進一步了解

- 指定研究方法、規格，請與本中心 戴鴻名先生聯絡，電話03 5732295

- 招標、決標、簽約、撥款作業，請與本中心 金娟如小姐聯絡，電話03 5743816

共13案，第7案

| 分包研究案名稱 | 製作及測試Mirco-bolometers thermal detector | 分包研究經費 | 300仟元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主計畫名稱 (經費來源) | 國家度量衡標準實驗室運作計畫 |  |  |
| 分包研究 背景說明 | 成果用於何處？為何要分包研究？分包案與主計畫關聯性？ |  |  |
| 分包研究 需求說明 | - 案驗收規格、功能、指定研究方法 Methodology: Electrically Calibrated MicroBolometer (ECMB) Temp. Coef. Resistance TCR> 1%/ oC Thermal conductance G< 10-5 W/oC Thermal time constant τ<100ms Detectivity D*>107 W/cm/Hz1/2 Minimal temp. resolution NEΔT< 0.5 oC @ F/＃<1 Sensor pitch : 50μm × 50μm Vacuum requirement <10-2 torr Measured temp. range:10 oC ~90 oC - 包對象必須具備何種經驗、設備，或技術能力之要求 三、其他要求 |  |  |
| 徵求分包對象 | 學術研究單位 |  |  |
| 分包研究 預定期間 | 96年2月1日 至 96年11月30日 |  |  |

如需進一步了解

- 指定研究方法、規格，請與本中心柯心怡小姐聯絡，電話03 5732128

- 招標、決標、簽約、撥款作業，請與本中心金娟如小姐聯絡，電話03 5743816

共13案，第8案

| 分包研究案名稱 | 血壓臨床資料庫建立 | 分包研究經費 | 600仟元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主計畫名稱 (經費來源) | 國家度量衡標準實驗室運作計畫 |  |  |
| 分包研究 背景說明 | 成果用於何處？為何要分包研究？分包案與主計畫關聯性？ 建立台灣地區血壓臨床資料庫為國家度量衡標準實驗室非侵入式自動血壓計校正系統的重要臨床參考標準，必須由經驗豐富的教學及區域醫院所屬心臟科醫師進行研究，才能確保數據的正確性及可靠性。透過準確的血壓臨床參考數據，才能與每一筆完整的血壓波型進行核對，再經由國家血壓模擬系統重覆產生標準血壓訊號與其他非侵入式自動血壓計進行比較。 |  |  |
| 分包研究 需求說明 | - 驗收規格、功能、指定研究方法 研究方法：參考英國 BHS protocol 、美國 AAMI SP 10 及歐盟EN 1060-4的方法進行，並選擇95名受測者(subjects)，採用相同手臂及手腕連續血壓量測方法(Sequential blood pressure measurement) 每人量測手臂 3次及手腕3次，一共570筆血壓資料，受測者最低數人數與血壓分布如下表。其中至少有9人的臂圍需< 25 cm，至少有9人的臂圍需> 35 cm，而且至少有38人為男性，至少有38人為女性，50歲以上的受測者為45人至70人之間。 驗收規格：1.兩位觀測者(observers) 所聽到每一筆血壓資料(一共570筆)的收縮壓與收縮壓之間及舒張壓與舒張壓之間差值不大於4 mmHg。 2.經由本實驗室血壓模擬系統判斷每一筆收縮壓與舒張壓時間間隔(time interval) 間的血壓波型無擾動 (disturbances or artifacts)。 3.經由本實驗室血壓模擬系統判斷每一筆收縮壓前 6個segments 與舒張壓後的6個segments的血壓訊號無擾動(註：本實驗室血壓模擬系統軟體會將血壓訊號自動分成許多segments)。 收縮壓(mmHg); 低於90; 90-129; 130-160; 161-180; 180以上; 心律不整. 受測者人數; 8; 20; 20; 20; 8; 8. 舒張壓(mmHg); 低於60; 60-79; 80-100; 101-110; 110以上; 心律不整. 受測者人數; 8; 20; 20; 20; 8; 8. 註：表中所示的人數，是各血壓群的最低數目 二、包對象必須具備何種經驗、設備，或技術能力之要求 - 經驗豐富的教學及區域醫院所屬心臟科醫師進行研究 - 由觀測者以聽診方式測量血壓，並應遵照世界衛生組織的建議實施[1]。 - 至少有兩位經訓練的觀測者，及一位指導員(supervisor)。觀測者的訓練分為兩個階段。 - 自我評估(Self-assessment)：如經過訓練的護士等觀測者，均應知道如何測量血壓，並用英國高血壓學會所製作的影片[2]實施再訓練。 - 專家訓練(Expert-training)：在此訓練階段，是由血壓測量專家指導學員通過英國高血壓學會建議的測量血壓的各階段要求[3]。 三、參考資料 - Recommendations of the World Health Organisation: "WHO Technical Report, Arterial hypertension; Series 628", 1978 - Blood Pressure Measurement. CD ROM The British Hypertension Society. BMJ Books. BMA House,Tavistock Square, London WC1H 9JR. 1998. - O'BRIEN E, PETRIE J, LITTLER WA, DE SWIET M, PADFIELD PD, DILLON MJ, COATS A, MEE F. Blood Pressure Measurement: Recommendations of the British Hypertension Society. BMJ Publishing Group. Third Edition.1997. |
| 徵求分包對象 | 學術研究單位 |  |  |
| 分包研究 預定期間 | 96年2月1日 至 96年11月30日 |  |  |

如需進一步了解

- 指定研究方法、規格，請與本中心 洪溱川先生聯絡，電話03 5743788

- 招標、決標、簽約、撥款作業，請與本中心 金娟如小姐聯絡，電話03 5743816

共13案，第9案

| 分包研究案名稱 | 陣列晶片等效折射率評估 | 分包研究經費 | 300仟元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主計畫名稱 (經費來源) | 國家度量衡標準實驗室運作計畫 |  |  |
| 分包研究 背景說明 | 成果用於何處?為何要分包研究?分包案與主計畫關聯性? SPR(Surface Plasmon Resonance)技術廣泛應用於蛋白質生物晶片，是繼DNA晶片後新的主流產品，然而目前蛋自質晶片的上市，在法規驗證上仍有困難，主要原因在於衛生主管機關查驗晶片上每一點的實際效能皆需進行大量實驗，而無法在短期內獲得可信數據。因此有必要將SPR晶片的規格(材質、薄膜厚度與折射率、光源、陣列點尺寸等)標準化，使其在標準化的實驗條件下化簡驗證流程，縮短查驗時間。本計畫在第一年(FY96)的研究中擬採用”薄膜等效折射率”的概念，進行金膜與生物層的標準化，因此希望能借助學術界專家的豐富經驗與實驗能力，共同進行SPR晶片標準化等效折射率研究。另外也希望能針對後續計畫中標準化所需定義的其他參數進行初步研究，以加速本計畫的研究進展與應用。 |  |  |
| 分包研究 需求說明 | 一、結案驗收規格、功能、指定研究方法 1.進行SPR晶片等效折射率實驗 2.等效薄膜比對資料庫建置方法評估。 3.SPR晶片標準化其他參數之評估與分析。 4.以上項目之研究報告：期中報告，期末報告各一份。 二、分包對象必須具備何種經驗、設備，或技術能力之要求 1.具備SPR生化反應分析儀，橢圓偏光儀(量測薄膜等效折射率) 2.自行製作SPR晶片能力 3.SPR研究經驗，需曾於SCI期刊發表論文 三、其他要求 |  |  |
| 徵求分包對象 | 學術研究單位 |  |  |
| 分包研究 預定期間 | 96年2月1日 至 96年11月30日 |  |  |

如需進一步了解

- 指定研究方法、規格，請與本中心 施學兢先生聯絡，電話03 5741222

- 招標、決標、簽約、撥款作業，請與本中心 金娟如小姐聯絡，電話03 5743816

共13案，第10案

| 分包研究案名稱 | 基因晶片點印之螢光定量技術研究 | 分包研究經費 | 300仟元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主計畫名稱 (經費來源) | 國家度量衡標準實驗室運作計畫 |  |  |
| 分包研究 背景說明 | 成果用於何處?為何要分包研究?分包案與主計畫關聯性? 現行微陣列晶片資料讀取，多以雷射掃描儀激發微陣列晶片上之有機螢光 染劑獲得。但有機螢光染劑有保存時效短、易衰減，無法定量等問題，且各品牌雷射掃描儀由於製造原理與設計差異，使得生物晶片無法相互比 對、再現性差。無法滿足現行衛生單位之查驗標準，延誤上市時機。所以有必要對微陣列晶片的螢光撿測定訂校驗標準。國外知名標準研究單位英 國)NPL和美國NIST的初步研究皆表明量子點(Quantum Dot)適合於作為螢 光檢測的標準，因此量測中心國家標準實驗室也開始進行此方面研究。希 望藉由合作單位之經驗加速對具有生物鍵結層之Quantum Dot的物理與化 學性質之應用研究，目標是建立適用於生物晶片的螢光定量分析與量測的 追溯基礎。 |  |  |
| 分包研究 需求說明 | 一、結案驗收規格、功能、指定研究方法 1.進行具有生物鍵結能力之Quantum Dot之發光特性研究。 2.進行具有生物鍵結能力之Quantum Dot功能時效驗證。 3.Quantum Dot生物應用之穩定性評估。 4.上述研究進度與成果報告:期中報告，期末報告各一份。 二、分包對象必須具備何種經驗、設備，或技術能力之要求 1.具有Quantum Dot之物理性質與化學性質相關研究經驗。 2.具有Quantum Dot生物性應用相關研究經驗。 3.具螢光掃描設備與分析能力。 4.具SCI論文發表經驗者佳。 三、其他要求 |  |  |
| 徵求分包對象 | 學術研究單位 |  |  |
| 分包研究 預定期間 | 96年2月1日 至 96年11月30日 |  |  |

如需進一步了解

- 指定研究方法、規格，請與本中心 施學兢先生聯絡，電話03 5741222

- 招標、決標、簽約、撥款作業，請與本中心 金娟如小姐聯絡，電話03 5743816

共13案，第11案

| 分包研究案名稱 | 顯示器品質主觀評價方法建立 | 分包研究經費 | 400仟元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主計畫名稱 (經費來源) | 影像顯示產業標準與檢測規範推展計畫(1/4) |  |  |
| 分包研究 背景說明 | 成果用於何處？為何要分包研究？分包案與主計畫關聯性？ 顯示器本身的性能，以及消費者對於影像主觀偏好，均為影像顯示品質評定的最重要因素。若欲提升影像顯示產業水平，除顯示器硬體性能檢測(客觀)標準外，人因(主觀)評價亦應是發展重點。建立人因視覺影像品質標準，及評價與測試方法，不僅可以協助顯示器業者研發滿足人眼需求、高品質、低成本的產品，增加附加價值；亦能提供上下游廠商交易標準參考依據，促進台灣在顯示器產業的發展。本計畫之研提之目的為，連結顯示器產業供給與終端消費者需求，作一標準平台，提供產銷間決策依據。 |  |  |
| 分包研究 需求說明 | - 案驗收規格、功能、指定研究方法 - 建立平面顯示器影像品質主觀量測相關屬性之實驗方法。 - 建立影像品質客觀屬性量測結果與主觀量測間相關性之實驗方法。 - 以上項目之研究報告:期中報告與期末報告各一份。 - 包對象必須具備何種經驗、設備，或技術能力之要求 - 顯示器色彩調校與處理相關經驗。 - 統計實驗分析相關經驗。 - 曾於SCI期刊發表論文。 - 具以上自行研發能力。 - 其他要求 |  |  |
| 徵求分包對象 | 學術研究單位 |  |  |
| 分包研究 預定期間 | 96年2月1日 至 96年11月30日 |  |  |

如需進一步了解

- 指定研究方法、規格，請與本中心 彭保仁先生聯絡，電話03 5732251

- 招標、決標、簽約、撥款作業，請與本中心 金娟如小姐聯絡，電話03 5743816

共13案，第12案

| 分包研究案名稱 | 影像品質評價影片研發與製作 | 分包研究經費 | 400仟元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主計畫名稱 (經費來源) | 影像顯示產業標準與檢測規範推展計畫(1/4) |  |  |
| 分包研究 背景說明 | 成果用於何處？為何要分包研究？分包案與主計畫關聯性？ 顯示器本身的性能，以及消費者對於影像主觀偏好，均為影像顯示品質評定的最重要因素。若欲提升影像顯示產業水平，除顯示器硬體性能檢測(客觀)標準外，人因(主觀)評價亦應是發展重點。建立人因視覺影像品質標準，及評價與測試方法，不僅可以協助顯示器業者研發滿足人眼需求、高品質、低成本的產品，增加附加價值；亦能提供上下游廠商交易標準參考依據，促進台灣在顯示器產業的發展。本計畫之研提之目的為，連結顯示器產業供給與終端消費者需求，作一標準平台，提供產銷間決策依據。 |  |  |
| 分包研究 需求說明 | - 案驗收規格、功能、指定研究方法 - 建立符合委託單位所需之影像圖庫。 - 建立影像處理轉換之方法。 - 製作可於平面顯示器播放HD TV 影像品質評價影片。 - 以上項目之研究報告:期中報告與期末報告各一份。 - 包對象必須具備何種經驗、設備，或技術能力之要求 - 製作HD TV影片的相關經驗。 - 編製影片之相關經驗。 - 曾於SCI期刊發表論文。 - 具以上自行研發能力。 - 其他要求 |  |  |
| 徵求分包對象 | 學術研究單位 |  |  |
| 分包研究 預定期間 | 95年2月1日 至 95年11月30日 |  |  |

如需進一步了解

- 指定研究方法、規格，請與本中心 彭保仁先生聯絡，電話03 5732251

- 招標、決標、簽約、撥款作業，請與本中心 金娟如小姐聯絡，電話03 5743816

共13案，第13案

| 分包研究案名稱 | 低對比度二維影像處理技術研究 | 分包研究經費 | 400仟元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主計畫名稱 (經費來源) | 影像顯示產業標準與檢測規範推展計畫(1/4) |  |  |
| 分包研究 背景說明 | 成果用於何處？為何要分包研究？分包案與主計畫關聯性？ 液晶顯示器Mura常常為低對比度二維影像，不同的影像處理技術及運算將造成量測判斷誤差，擬藉由此委託研究找出適合的處理技術與algorithm。 |  |  |
| 分包研究 需求說明 | - 案驗收規格、功能、指定研究方法 以高階CCD對液晶顯示器取像，研究灰階低對比度二維影像處理algorithm，並進行以matlab軟體撰寫計算圖形影像面積，分析不同algorithm之誤差。 (1) 文獻蒐集: 蒐集分析二維影像分析文獻。 (2) 進行理論分析:研究二維影像處理algorithm 及各algorithm之誤差。 (3) 進行液晶顯示器多種不同Mura 之處理algorithm 及撰寫計算圖形影像面積之matlab軟體及評估 所用之algorithms 之演算誤差。 - 包對象必須具備何種經驗、設備，或技術能力之要求 熟悉液晶顯示器Mura 、具影像分析、熟悉matlab, labview等軟體寫影像分析。 - 其他要求 |  |  |
| 徵求分包對象 | 學術研究單位 |  |  |
| 分包研究 預定期間 | 96年2月1日 至 96年11月30日 |  |  |

如需進一步了解

- 指定研究方法、規格，請與本中心 張威政先生聯絡，電話03 5743767

- 招標、決標、簽約、撥款作業，請與本中心 金娟如小姐聯絡，電話03 5743816