研發處貴重儀器中心暨共同實驗室管理之校共同儀器，分為貴重儀器與一般儀器兩類。

貴重儀器清單

| 設備名稱 | 廠牌規格 | 位置 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胜肽合成儀 | ABI 433a peptide synthesizer | A306 | 醫技系陳怡成老師代管 (合成胜肽請洽陳怡成老師) |
| 微陣列掃描器 | GSI LUMONICS /SCANARRAY 4000 | D330 | 玻片型 |
| 全自動二維蛋白快速層析分離系統 | Beckman Coulter ProteomeLabTM PF 2D | D331 | 請自備管柱 |
| 超高速離心機 | Beckman Coulter LE-80K | D330 | 轉子 SW41 Ti |
| 超高速離心機 | Beckman Coulter LE-80K | D603 | 轉子 SW41 Ti |
| 桌上型超高速離心機 | Beckman Coulter Optima TL | D603 | 轉子種類：1. TLA-100.4 , 2. TLA-100.2, 3. TLN-100 |
| 活細胞掏洗式高速離心機 | Beckman J-20XP | D603 |  |
| 全自動核酸定序分析系統* | ABI 3730 DNA Analyzer | D603 | DNA核心設施 [付費設施] |
| 同步定量偵測系統* | ABI PRISM 7300 Real Time PCR System | D603 | DNA核心設施 |
| 同步定量偵測系統* | ABI PRISM 7700 Real Time PCR System | D603 | DNA核心設施 |
| 高效能核酸分析系統* | eGene HAD GT-12 System High performance nucleic acid analyzer | D603 | DNA核心設施 (97年新購設施) [試用期間暫不收費] |
| 3色流式細胞分析儀* | BD FACSCalibur 3 color flow cytometer | D603 | 流式細胞儀室 (488 nm雷射) |
| 6色流式細胞分析儀* | BD LSR System 6 color flow cytometer | D603 | 流式細胞儀室 (488 nm, 633 nm, UV雷射) |
| 螢光顯微鏡* | Nikon E800 | D322 |  |
| 磷光螢光掃描分析儀 | Fuji FLA-2000 READER | D603 | 配有數位全彩印像機 |
| 穿透式電子顯微鏡 | Hitachi H-7500 | F310 | 解剖學科代管[付費設施] 使用前，請先至校務系統「儀器設備借用」預約時間與勾選計畫經費 |
| 掃瞄式電子顯微鏡 | Hitachi S-4700 | F310 |  |
| 氣相層析儀 | HP 6890 | 福田樓 8樓 |  |
| 質譜儀 | 5973 inert MSD/DS Standard- Turbo EI Bundle | 福田樓 8樓 |  |

*使用此類設備，請先至研發處貴儀網頁預約使用時間(http://www.rdoffice.tcu.edu.tw/ic_booking.html)

一般設備

| 設備名稱 | 廠牌規格 | 位置 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷凍離心機 | Beckman Coulter J-25I | D330 | 轉子種類 1. JA-10, 2. JA-14 3. JLA-16.250, 4. JA-25.50 |
| 冷凍離心機 | Beckman Coulter J-25 | D330 |  |
| 真空濃縮機 | SAVANT DNA Speed Vac | D330 | 搭配減壓乾燥機(SAVANT UVS400) |
| 酵素免疫分析儀 | DYNEX MRX II ELISA reader | D330 |  |
| 螢光冷光偵測系統 | Fluoroskan Ascent FL/ Lsbsystems/Finland | D330 |  |
| 紫外光分光比色計 | Beckman Coulter DU-640 | D330 |  |
| 紫外光分光比色計 | Beckman Coulter DU-7400 | D331 |  |
| 超音波洗淨器 | BRANSON 2RB5510-MT | D331 | 清洗超高速離心機轉子專用 |
| 螢光光度儀 | PERKIN EL LS-50B | D603 |  |
| 高壓均質機 | FRENCH PRESS | D603 | 備有細胞粉碎槽與迷你細胞粉碎槽供師生使用 |
| 冷凍濃縮乾燥機 | SAVANT RVT4104 | D603 |  |