慈濟大學99年度人文社會學院建築物消防安全設備檢查行程表

| 檢查日期 | 時間 | 檢查區域 | 檢查內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/17~5/18 | 0800~1730時 | 體育館、活動中心 | 滅火器、室內消防栓設備、火警自動警報設備、緊急廣播設備、標示設備、避難器具、緊急照明設備 | 測試期間消防警報燈會出現閃爍狀態，警鈴及語音部分不測試 |
| 5/19~5/20 | 0800~1730時 | 教室、圖書館 |  |  |
| 5/21、5/24 | 0800~1730時 | 宿舍部份 |  |  |
| 5/29(星期六) | 0800~1200時 | 全院區 | 全區消防警鈴火警語音測試 | 測試時有警鈴、火災語音 |

以上消防檢查本校委由專業廠商：弘羿消防工程有限公司代檢

感恩大家配合!